## Тариф
Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения в МКД по ул. Свердлва,42
| Общая площадь помещений собстенников - |  |  | 6717.9
Краткое наименование услуги | Номенклатура работ и услуг | Цена руб./кв.м | Итого | Сумма за год руб.
Управление | Заработная плата адм.персонала (ФОТ), налоги от ФОТ | 21.41 | 23.56 | 1725962.868
| Расходы на услуги связи, интернет, почтовые расходы | 0.28 |  | 22572.144
| Канцелярские товары, периодика, приобретение тех.литературы, бланков | 0.09 |  | 7255.332
| Содержание и ремонт оргтехники | 0.24 |  | 19347.552
| Банковские услуги | 0.12 |  | 9673.776
| Расчет платы за жилые помещения и коммунальные услуги, печать квитанций, рассылка электронной почтой | 0.3 |  | 24184.44
| Программное обслуживание | 0.24 |  | 19347.552
| Расходы на взыскание задолженности, ведение судебных дел | 0.1 |  | 8061.48
| Расходы на транспортные услуги (ГСМ, аренда ТС), служебные разъезды (командировки) | 0.15 |  | 12092.22
| Содержание офиса | 0.63 |  | 50787.324
| ИТОГО: |  |  | 1899284.688
Техническое содержание и текущий ремонт | Техническое обслуживание (регулировка и наладка систем: ЦО, вентиляции и автоматического управления инженерным оборудованием; промывка и опрессовка системы ЦО - несвязано с гарантийным сроком). (Состав работ см. п. Д Приложения № 4 к Правилам эксплуатации жил.фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170). | 1.3 | 18.97 | 104799.24
| Санитарное содержание (уборка МОП, уборка придомовой территории, дератизация, дезинсекция, анализ воды и т.д.) (Состав работ см. Раздел I Перечня в Приложении № 2 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса…, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75), в том числе: | 6.93 |  | 558660.564
| уборка МОП | 3.08 |  | 248293.584
| уборка придомовой территории | 3.58 |  | 288600.984
| анализ воды | 0.12 |  | 9673.776
| дератизация | 0.36 |  | 29021.328
| дезинсекция | 0.14 |  | 11286.072
| Текущий ремонт (оконные и дверные заполнения; замена или восстановление отдельных участков лестниц, полов, крыльца над входами в подъезд; внутренняя отделка; устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройствах несвязано с гарантийным сроком)(Состав работ см. в Приложении № 7 к Правилам эксплуатации жил.фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) | 1.73 |  | 139463.604
| Осмотры, обследования общедомового имущества (работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов и работы, выполняемые при проведении частичных осмотров)(Состав работ см. п. А,Г Приложения № 4 к Правилам эксплуатации жил.фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) | 0.9 |  | 72553.32
| Обеспечение готовности общедомовых инженерных систем (работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в межсезонный перид) (Состав работ см. п. Б, В Приложения № 4 к Правилам эксплуатации жил.фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) | 1.1 |  | 88676.28
| Утилизация отходов (ртутьсодержащие отходы, оргтехника и иное оборудование) | 0.12 |  | 9673.776
| Меры пожарной безопасности (условия договора) | 1.3 |  | 104799.24
| Обслуживание лифтов (условия договора) | 0.81 |  | 65297.988
| Обслуживание общедомовых приборов учета | 1.51 |  | 121728.348
| Сбор и вывоз мусора (Тариф ЮСТК-условия договора) | 2.12 |  | 170903.376
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1.15 |  | 92707.02
| ИТОГО: |  |  | 1529262.756
| ВСЕГО: |  | 42.53 | 3428547.444

## Прил.2
Предложение управляющей организации ООО "ЖЭК" |  |  |  |  | к собранию | отклонение
о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по ул. Пионерская, 23а корп. 2
в г. Новороссийске, с "01" мая 2016 г.,
и перечень работ и услуг по договору управления данным многоквартирным домом
№ | Наименование работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента многоквартирного дома:
а) | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
б) | детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения эксплуатационных свойств конструкций | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
2 | Работы, выполняемые в технических помещения (цокольного этажа) многоквартирного дома:
а) | проверка температурно-влажностного режима технических помещениях и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
б) | проверка состояния технических помещений, входов в технические помещения, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
в) | контроль за состоянием дверей в технические помещения, запорных устройств на них | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
а) | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
б) | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
в) | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
г) | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
а) | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
б) | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | выявление наличия, характера и величины трещин, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
г) | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытий) | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
д) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания опорных (подпорных) конструкций, монолитных несущих (их примыкание) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
а) | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
б) | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома:
а) | проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
б) | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
г) | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
д) | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, снега, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходимости | 2767.272 | 0.02
е) | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами, а также проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год | 2767.272 | 0.02
ж) | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительная разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
а) | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
б) | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:
а) | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год | 2767.272 | 0.02
б) | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах подъездов | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
в) | контроль состояния отдельных элементов крылец при входе в здание, в помещения и подъезды | 1 раз в год | 1383.636 | 0.01
г) | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 1 раз в год | 2767.272 | 0.02
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
а) | выявление трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
б) | проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год | 1383.636 | 0.01
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 1 раз в год | 6918.18 | 0.05
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
а) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ | 1 раз в год | 4150.908 | 0.03
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
а) | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 1 раз в год; проведение восстановительных работ в случае аварийной ситуации - немедленно | 11069.088 | 0.08
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома:
а) | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | постоянно | 146665.416 | 1.06
б) | контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | постоянно | 1383.636 | 0.01
в) | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | в случае аварии | 6918.18 | 0.05
г) | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | постоянно | 15219.996 | 0.11
д) | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | постоянно | 1383.636 | 0.01
е) | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | при необходимости | 2767.272 | 0.02
2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме:
а) | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках многоквартирного дома | 2 раза в год | 48427.26 | 0.35
б) | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно | 6918.18 | 0.05
в) | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год | 11069.088 | 0.08
г) | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 12452.724 | 0.09
3. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
а) | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования) | постоянно | 60879.984 | 0.44
б) | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно | 131445.42 | 0.95
в) | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | 1 раз в месяц | 13836.36 | 0.1
г) | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | в случае аварии | 30439.992 | 0.22
д) | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | в случае аварии | 74716.344 | 0.54
е) | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно | 13836.36 | 0.1
ж) | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | в случае аварии | 15219.996 | 0.11
з) | очистка и промывка накопительных баков, санитарно-эпидемиологический контроль (анализ воды) | 1 раз в год | 62263.62 | 0.45
и) | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 85785.432 | 0.62
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
а) | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | 44276.352 | 0.32
б) | удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год | 4150.908 | 0.03
в) | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 20754.54 | 0.15
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
а) | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год | 33207.264 | 0.24
б) | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, обслуживание антенного хозяйства | 4 раза в год | 98238.156 | 0.71
в) | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации | незамедлительно | 29056.356 | 0.21
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
а) | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | круглосуточно | 13836.36 | 0.1
б) | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | осмотр - ежемесячно, ремонт и устранение неисправностей - 1 в сутки | 157734.504 | 1.14
в) | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | круглосуточно (при наличии угрозы жизни и здоровья), ежедневно | 12452.724 | 0.09
г) | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год | 13836.36 | 0.1
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
а) | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | 6 раз в неделю | 315469.008 | 2.28
б) | влажная протирка вентиляционных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раза в месяц | 22138.176 | 0.16
в) | мытье окон, дверного остекления | 4 раза в год | 52578.168 | 0.38
г) | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков) | 1 раз в месяц | 19370.904 | 0.14
д) | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в месяц, по мере необходимости | 69181.8 | 0.5
2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
а) | очистка придомовой территории, в том числе крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега, наледи и льда толщиной слоя свыше 5 см, в дни без осадков - подметание территории | по мере необходимости, 6 раз в неделю | 170187.228 | 1.23
б) | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 6 раз в неделю | 31823.628 | 0.23
в) | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю | 9685.452 | 0.07
3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
а) | подметание и уборка придомовой территории | 6 раз в неделю | 143898.144 | 1.04
б) | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъезда и расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 6 раз в неделю | 35974.536 | 0.26
в) | уборка, озеленение и полив зеленой зоны | по мере необходимости | 13836.36 | 0.1
г) | прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 5534.544 | 0.04
д) | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; очистка ливневых стоков | 6 раз в неделю; 1 раз в неделю | 9685.452 | 0.07
4. | Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов:
а) | вывоз твердых коммунальных отходов | 6 раз в неделю | 409556.256 | 2.96
б) | организация мест накопления коммунальных отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | по мере необходимости (накапливания) | 16603.632 | 0.12
5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | ежедневно, круглосуточно | 192325.404 | 1.39
6. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | с момента обнаружения (выявления), с момента поступления заявки | 159118.14 | 1.15
IV. Иные работы и услуги, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
1. | Управление многоквартирным домом
а) | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | 625403.472 | 4.52
б) | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом | постоянно | 9685.452 | 0.07
в) | Заключение договоров с ресурсоснабжающими и специализированными организациями, осуществление контроля за выполнением такими организациями обязательств по таким договорам | постоянно | 4150.908 | 0.03
г) | Подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | постоянно | 4150.908 | 0.03
д) | Начисление и сбор платы за жилое помещение и коммунальные услуги | постоянно | 41509.08 | 0.3
е) | Предоставление информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством РФ является обязательным | постоянно | 5534.544 | 0.04
ж) | Взыскание задолженности по оплате за работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги | постоянно | 13836.36 | 0.1
з) | Учет и регистрация граждан проживающих в многоквартирном доме | постоянно | 15219.996 | 0.11
и) | Услуги по управлению (канцелярские расходы, содержание оргтехники и программного обеспечения, почтовые расходы, расходы на телекоммуникационную связь, содержание офиса, периодика и т.д.) | постоянно | 325154.46 | 2.35
2. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии. | ежемесячно | 6918.18 | 0.05
3 | Обслуживание системы домофонов | постоянно | 33207.264 | 0.24
ИТОГО: |  |  | 4005626.22 | 28.95
Директор ООО "ЖЭК" |  |  | В.С. Журавлев