УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«19» марта  2012 г.

Отчёт о выполнении запланированных в  2011г. мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 39 по ул. Л. Шмидта .

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка . | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | 3 раза в месяц проверка и настройка |
|  | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | осмотр производился ежедневно, все утечки устранены |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры. | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. | Произведена |
|  | Установка отстойника с фильтром на систему ГВС. | Июнь | Инженер Кондриков В.В. | Произведена прочистка фильтра |
|  | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Зам. директора Гуленин С.Е. | Произведена |
|  | Ревизия эл. задвижки на холодную воду. | Июль | Зам. директора Гуленин С.Е. | Произведена |
|  | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июль | Зам. директора Гуленин С.Е. | Произведена |
|  | Выполнение мероприятий по утеплению системы отопления и ГВС. | Сентябрь | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях, тех. коридорах и подвалах дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | Выполнено по мере производства работ |
|  | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | Ежедневно осмотр. Замена производился по необходимости. |
|  | Прочистка и ремонт ливне приёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | Выполнялось постоянно |
|  | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | Выполнялось постоянно |
|  | Покраска и ремонт бордюров и перил на придомовой территории. | Апрель, май | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Локальный ремонт и покраска стен дома, паркинга, лестничных маршей, межквартирных коридоров и колясочных. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. | Выполнено |
|  | Устранение протечки в паркинге верхнего уровня в перекрытии у 66 п/м. | Май | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Восстановление просевшей тротуарной плитки в районе входа в ИТП со стороны ул. Серова и в районе входа в верхнюю парковку. | Май | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Устранение протечки в козырьке над входом в ИТП со стороны ул. Серова | Май | Зам. директора Гуленин С.Е. | выполнено |
|  | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений в эл. щитовой. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполнялось постоянно |
|  | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, тех.коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполнялось постоянно |
|  | Замена перегоревших эл. ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполнялось постоянно |
|  | Замена бетонной стяжки у канализационных люков у офиса № 20 | Апрель | Зам. директора Гуленин С.Е. | Не выполнено |
|  | Установка отсекающих кранов на манометры | Май | Инженер Кондриков В.В. | выполнено |
|  | Испытания системы отопления жилого дома | сентябрь | Инженер Кондриков В.В. | Произведены акт прилагается |

И.О. заместителя директора

по эксплуатации                                                          А.П. Коляда