УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«25»  декабря 2010 г

План  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 42  по ул. Свердлова  на  2011г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка . | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 2. | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры. | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. |  |
| 4. | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 5. | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июнь | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 6. | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях и техкори-дорах подвала дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 7. | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 8. | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 9. | Прочистка и ремонт ливнеприёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 10. | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 11. | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 12. | Покраска и ремонт бардюров, перил и малых форм на преддомовой территории. | Июнь | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 13. | Локальный ремонт и покраска лестничных маршей, стен межквартирных коридоров. | Постоянно | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 14. | Устранение протечки воды в местах прохода кабелей в верхний паркинг. | Май | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |
| 15. | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений в эл. щитовой. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 16. | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, тех.коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 17. | Замена перегоревших эл.ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. |  |
| 18. | Опрессовка системы отопления дома. | Июль | Зам. директора Гуленин С.Е. |  |