УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«25»декабря 2012 г

Выполненный план  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 24 по ул. Мира  за  2012г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | 1,10,20 числа месяца производится проверка и осмотр |
|  | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры на горячем и холодном водоснабжении. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | осмотр производился ежедневно, все утечки устранены |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на системе отопления | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. | Произведена ревизия 2-х задвижек на вводе |
|  | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Инженер Кондриков В.В. | Выполнено. Акты анализа прилагается |
|  | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июль | Инженер Кондриков В.В. | Произведена ревизия станции ГВС |
|  | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях и тех. коридорах дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется по мере производства работ |
|  | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П.. | Выполняется регулярная ревизия и регулировка |
|  | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. |  |
|  | Прочистка и ремонт ливнеприёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется регулярно. Последняя прочистка произведена |
|  | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется регулярно при осмотре кровли 3 раза в месяц |
|  | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | Выполнялось постоянно |
|  | Покраска и ремонт бордюров и перил на придомовой территории. | Апрель, май | Зам. директора Коляда А.П.. | выполнено |
|  | Локальный ремонт и покраска стен дома, паркинга, лестничных маршей, межквартирных коридоров и колясочных. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | выполнено |
|  | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений в эл. щитовой. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполняется согласно графика |
|  | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, Тех коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполняется постоянно по мере необходимости |
|  | Замена перегоревших эл. ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П.. | Выполняется постоянно. Заменено 217 ламп |
|  | Опрессовка системы отопления жилого дома | сентябрь | Инженер Кондриков В.В. | Произведена акт от 20.06.2012г. |
|  | Ремонт и покраска малых спортивных форм во дворе дома | Июль | Зам. директора Коляда А.П. | Выполнено |