УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭК»

_________  Журавлёв В.С.

«25»декабря 2012 г

Выполненный план  мероприятий  по  содержанию  и  ремонту  общедомового      имущества   дома  № 13 по ул. К.Маркса  на  2012г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Лицо ответственное | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление контроля за тепловыми счётчиками, своевременный их ремонт и настройка. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | 1,10,20 числа производится проверка приборов |
|  | Своевременное устранение протечек и текущий ремонт запорной арматуры. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | осмотр производился ежедневно, все утечки устранены |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры. | Согласно графика подготовки к отопительному сезону | Инженер Кондриков В.В. | Производится по мере выявления неисправности |
|  | Прочистка баков для холодной воды. | Август | Инженер Кондриков В.В. | Произведена. Акт анализа воды прилагается |
|  | Ревизия и текущий ремонт гидрофоров на подачу холодной воды. | Июль | Инженер Кондриков В.В. | Произведена ревизия насосной станции водоснабжения |
|  | Наведение общего порядка после ремонтных работ в помещениях и тех. коридорах подвала дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется по мере производства работ |
|  | Ревизия доводчиков дверей и замена не подлежащих ремонту доводчиков. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П.. | Выполняется постоянно ревизия и регулировка |
|  | Замена пострадавших от ветра стёкол в дверных проёмах. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Ежедневно осмотр. Заменено 7 стеклопакетов |
|  | Прочистка и ремонт ливнеприёмников, водосточных труб на крыше и вокруг дома. | Не реже одного раза в месяц. | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется постоянно. Последняя прочистка 22.07.12г. |
|  | Прочистка и текущий ремонт вентиляционных стояков на крыше дома. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Выполняется регулярно при осмотре кровли 3 раза в месяц |
|  | Прочистка и текущий ремонт дренажных систем. | Постоянно | Инженер Кондриков В.В. | Выполняется постоянно |
|  | Покраска и ремонт бордюров и перил на придомовой территории. | Апрель, май | Зам. директора Коляда А.П.. | Выполнено |
|  | Локальный ремонт и покраска стен дома, паркинга, лестничных маршей, межквартирных коридоров и колясочных. | Постоянно | Зам. директора Коляда А.П. | Производился ежедневный осмотр, покраска не производилась за отсутствием необходимости |
|  | Ревизия автоматики, узлов учёта и кабельных соединений в эл. щитовой. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Выполняется согласно графика |
|  | Замена в эл. щитах сломанных замков и запорных устройств на межквартирных площадках, Тех коридорах и в эл. щитовой дома. | Постоянно | Инженер Коляда А.П. | Не менялись Произведены ежемесячные проверки в последний день каждого месяца |
|  | Замена перегоревших эл. ламп, вышедших из строя плафонов. | Постоянно | Инженер Коляда А.П.. | Выполнялось постоянно. Ежедневный осмотр. Заменено 11 ламп |
|  | Опрессовка системы отопления жилого дома | сентябрь | Инженер Кондриков В.В. | Поизведена Акт опрессовки от 18.06.12г. |